| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |  | ΤΙΤΛΟΣ: «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού » ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 7.500,00 # ΚΑ: 15-6262.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης………………………………………………………………………………………µε έδρα στ……………………………………………., οδός …………..…………………………. αριθµ. ………..Τ.Κ…………………Τηλ.:…………………………………Κινητό……………………………..……. Fax: ……………………………………….

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας , υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια αυτόματη 40 Α | τεμ | 4 |  |  |
| 2 | Αυτόματη ασφάλεια 2Χ20Α | τεμ | 3 |  |  |
| 3 | Αυτόματη ασφάλεια 3Χ40Α | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Διακόπτης στεγανός αλέ ρετούρ | τεμ | 5 |  |  |
| 5 | Διακόπτης στεγανός κομιτατέρ | τεμ | 5 |  |  |
| 6 | Καλώδιο NYΜ 3*2,5 τχ | μέτρα | 400 |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYΜ 3*6 | μέτρα | 38 |  |  |
| 8 | Καλώδιο ευτ 3*1,5 | μέτρα | 500 |  |  |
| 9 | Κολλάρα στήριξης | τεμ | 1000 |  |  |
| 10 | Κουτιά στεγανά 10Χ10 | τεμ | 12 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED 15W Ε27 | τεμ | 70 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED 7W GU10 | τεμ | 30 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ατμών HQI (400W) | τεμ | 3 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρες LED E14 7W | τεμ | 5 |  |  |
| 15 | Μονωτική ταινία | τεμ | 50 |  |  |
| 16 | Μούφα ρητίνης | τεμ | 20 |  |  |
| 17 | Ντουί GV10 | τεμ | 30 |  |  |
| 18 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | τεμ | 50 |  |  |
| 19 | Πίνακας 4 θέσεων | τεμ | 1 |  |  |
| 20 | Πρίζα σούκο χωνευτή στεγανή | τεμ | 26 |  |  |
| 21 | Πρίζες σούκο στεγανές | τεμ | 12 |  |  |
| 22 | Προβολέας HQI για λυχνία μεταλλικών ιωδιδίων 400W | τεμ | 3 |  |  |
| 23 | Προβολέας LED 150W | τεμ | 1 |  |  |
| 24 | Προβολέας LED 30W /6400Κ | τεμ | 1 |  |  |
| 25 | Σποτ λευκά GU10 | τεμ | 15 |  |  |
| 26 | Φις αρσενικό απλό | τεμ | 10 |  |  |
| 27 | Φις θηλυκό απλό | τεμ | 10 |  |  |
| 28 | Εργασία για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης Μπούκας , αντικατάσταση φθαρμένων καλωδιώσεων κτλ | ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 |  |  |
|  | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Συνημμένα

- Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και συμφωνούν με αυτούς

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

- Ποινικό Μητρώο

- Εγγραφή στο επιμελητήριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ