ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         		Αμφιλοχία: 05/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   		 Αριθ. Πρωτ.  10067

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       				 ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                             			 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

- Την αναγκαιότητα για την υλοποίηση  της υπηρεσίας : Υπηρεσίες αποκατάστασης δικτύων ηλεκτροφωτισμού από φυσικές καταστροφές

- Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 20-6262.001 ποσού 3500,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Τρίτη  10/9/2019  και ώρα 11.00μ.μ.

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μ.Μ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού και επανατοποθέτηση | τεμ | 32 | 27,50 | 880,00 |
| 2 | Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά και επανατοποθέτηση | τεμ | 31 | 20,00 | 620,00 |
| 3 | Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 5,0 m από το δάπεδο εργασίας | τεμ | 22 | 20,00 | 440,00 |
| 5 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC Διατομής 3* 1,5 mm2 | m | 710 | 0,90 | 639,00 |
| 6 | Αντικατάσταση φωτοκυττάρου | τεμ | 6 | 40,00 | 240,00 |
|  | Σύνολο | 2819,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 676,56 |
|  | Γενικό σύνολο | 3495,56 |

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος   Λιάπης