| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ0ΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αμφιλοχία Πληρ. : Πολύζος Ευστάθιος, Ζάγκας Χρήστος Τηλ. : 26423-60437, 26423-60436 e-mail : polizos_esoda@1257.syzefxis.gov.gr hzagas@1257.syzefxis.gov.gr | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, 27/4/2026 |
| --- | --- |

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έρευνα Αγοράς

Θέμα: Συλλογή ενδεικτικών οικονομικών στοιχείων για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, στο πλαίσιο του σταδίου προετοιμασίας για τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016), προβαίνει σε έρευνα αγοράς προκειμένου να προσδιορίσει την εκτιμώμενη αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές της επικείμενης σύμβασης.

Παρακαλούμε για την αποστολή ενδεικτικής (μη δεσμευτικής) οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων πόσιμου νερού και λυμάτων.

- Αντικείμενο: Έλεγχος ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις Δημοτικές Ενότητες Αμφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου, καθώς και αναλύσεις λυμάτων επιχειρήσεων.

- Διάρκεια: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως και το τέλος του 2027.

- CPV: 71620000-0 «Υπηρεσίες αναλύσεων».

- Σύντομες Τεχνικές Προδιαγραφές:

  - Οι αναλύσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α.Γ1 (δ)/ ΓΠ οικ. 27829 και ΚΥΑ ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016).

  - Το εργαστήριο πρέπει να είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ISO IEC 17025/2005 ή ισοδύναμο.

  - Για τις παραμέτρους ραδιενέργειας απαιτείται εξουσιοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

  - Ο χρόνος εκτέλεσης των δοκιμών ορίζεται σε 3 - 7 ημέρες.

Πίνακας Ενδεικτικών Δειγμάτων (κατ, έτος):

| Είδος / Παράμετροι | Συνολικός Αριθμός Δειγμάτων |
| --- | --- |
| Παράμετροι Ομάδας Α | 67 |
| Παράμετροι Ομάδας Β | 13 |
| Παράμετροι Ραδιενέργειας | 3 |
| Νέες Παράμετροι Νομοθεσίας | 3 |
| Ουσίες Επιτήρησης | 3 |
| Μικροβιολογικές Παράμετροι (Λεγεωνέλλα) | 12 |
| Αναλύσεις Λυμάτων Επιχειρήσεων | 36 |
| Δειγματοληψίες | Έως 85 ετησίως |

Αναλυτικός Πίνακας Παραμέτρων Ελέγχου

Οι προς ανάλυση παράμετροι, ορίζονται ως εξής:

- ΟΜΑΔΑ Α (67 δείγματα): Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή, αριθμός αποικιών σε 22 °C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, pH και αγωγιμότητα.

- ΟΜΑΔΑ Β (13 δείγματα): Ακρυλαμίδιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Αργίλιο, Βενζόλιο, Βόριο, Βενζο-α-πυρένιο, Βρωμικά, Κάδμιο, Χρώμιο, Χρώμιο εξασθενές, Χαλκός, Κυανιούχα, Μαγγάνιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Επιχλωρυδρίνη, Φθοριούχα, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Παρασιτοκτόνα (σύνολο και μεμονωμένα), Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, Σελήνιο, Τετραχλωροαιθένιο & Τριχλωροαιθένιο, Ολικά Τριαλογονομεθάνια, Βινυλοχλωρίδιο, Οξειδωσιμότητα, Αμμώνιο, Νάτριο, Κάλιο, Θειϊκά, Χλωριούχα και Σίδηρος.

- ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ (3 δείγματα): Ραδόνιο, Ολική ακτινοβολία α&β, Ισότοπα ουρανίου (U-238 & U-234) και έκδοση Πιστοποιητικού καταλληλότητας.

- ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (3 δείγματα): Δισφαινόλη Α, Χλωρικά, Χλωριώδη, ΗΑΑ5, Σύνολο PFAS, Άθροισμα των PFAS και Μικροκυστίνη-LR.

- ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (3 δείγματα): 17β-οιστραδιόλη και εννεϋλοφαινόλη.

- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (12 δείγματα): Λεγεωνέλλα.

- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (36 δείγματα): Προσδιορισμός pH, BOD₅, COD, Ολικά αιωρούμενα στερεά, Φωσφορικά και Αμμωνία (NH₃).

Επιπλέον Τεχνικές Επισημάνσεις:

- Επαναληπτικοί Έλεγχοι: Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τα όρια, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επαναληπτικές δειγματοληψίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

- Έκτακτες Καταστάσεις: Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή έντονων καιρικών φαινομένων, ο ανάδοχος οφείλει να διενεργήσει άμεσα υγειονομικό έλεγχο στα σημεία που θα υποδειχθούν.

- Παράδοση Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται εντύπως, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαπιστευμένου εργαστηρίου

Επισημάνσεις:

- Σκοπός: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί αποκλειστικά στην τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και του εύλογου χαρακτήρα της δαπάνης.

- Φύση Διαδικασίας: Δεν αποτελεί επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης.

- Διακριτική Ευχέρεια: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους θα αποσταλεί η επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο επόμενο στάδιο.

- Υποβολή: Οι ενδεικτικές τιμές μπορούν να αποσταλούν στο email: polizos_esoda@1257.syzefxis.gov.gr έως την 29/4/2026 και ώρα 11:00 π.μ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση για τη διενέργεια έρευνας αγοράς και δεν συνιστά έναρξη διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος

Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης